## Aperçu
FASSANE sur-mesure à l'élément / au mètre linéaire
| Référence sur mesure | Dimensions à l'élément (mm) | Puissance à l'élément (en W) |  |  | Poids à l'élément | Volume d'eau à l'élément | Prix à l'élément (€/HT)
|  | Hauteur nominale H | Fluide 75/65 ΔT 50K | Fluide 55/45 ΔT 30K | Pente | (kg) | (dm3)
| HX-050 | 500 | 44 | 22 | 1.324 | 1.04 | 0.4 | 110.98
| HX-060 | 600 | 52 | 26 | 1.323 | 1.19 | 0.48 | 119.79
| HX-070 | 700 | 60 | 31 | 1.321 | 1.35 | 0.53 | 128.6
| HX-080 | 800 | 68 | 35 | 1.32 | 1.51 | 0.59 | 137.57
| HX-090 | 900 | 75 | 38 | 1.319 | 1.66 | 0.65 | 146.37
| HX-100 | 1000 | 83 | 42 | 1.318 | 1.82 | 0.7 | 155.2
| HX-120 | 1200 | 98 | 50 | 1.316 | 2.13 | 0.81 | 172.83
| HX-140 | 1400 | 113 | 58 | 1.314 | 2.44 | 0.92 | 190.61
| HX-160 | 1600 | 127 | 65 | 1.312 | 2.75 | 1.04 | 208.23
| HX-180 | 1800 | 142 | 73 | 1.31 | 3.07 | 1.15 | 226.02
| HX-190 | 1900 | 150 | 77 | 1.308 | 3.22 | 1.2 | 234.85
| HX-200 | 2000 | 157 | 81 | 1.307 | 3.38 | 1.26 | 243.66
| HX-210 | 2100 | 165 | 85 | 1.306 | 3.54 | 1.31 | 252.49
| HX-220 | 2200 | 173 | 89 | 1.305 | 3.69 | 1.37 | 261.32
| HX-230 | 2300 | 181 | 93 | 1.304 | 3.85 | 1.43 | 276.69
| HX-240 | 2400 | 189 | 97 | 1.303 | 4 | 1.48 | 292.36
| HXD-050 | 500 | 66 | 34 | 1.32 | 1.82 | 0.7 | 295.44
| HXD-060 | 600 | 78 | 40 | 1.32 | 2.13 | 0.81 | 312.18
| HXD-070 | 700 | 89 | 45 | 1.332 | 2.44 | 0.92 | 328.9
| HXD-080 | 800 | 100 | 51 | 1.331 | 2.75 | 1.04 | 345.68
| HXD-090 | 900 | 111 | 56 | 1.33 | 3.07 | 1.15 | 362.55
| HXD-100 | 1000 | 122 | 62 | 1.329 | 3.38 | 1.26 | 379.29
| HXD-120 | 1200 | 144 | 73 | 1.327 | 4 | 1.48 | 412.93
| HXD-140 | 1400 | 166 | 84 | 1.325 | 4.63 | 1.7 | 446.41
| HXD-160 | 1600 | 187 | 95 | 1.323 | 5.25 | 1.93 | 480.02
| HXD-180 | 1800 | 209 | 106 | 1.321 | 5.88 | 2.15 | 513.53
| HXD-190 | 1900 | 220 | 112 | 1.32 | 6.19 | 2.26 | 530.39
| HXD-200 | 2000 | 231 | 118 | 1.32 | 6.5 | 2.37 | 547.14
| HXD-210 | 2100 | 242 | 123 | 1.319 | 6.81 | 2.49 | 563.9
| HXD-220 | 2200 | 253 | 129 | 1.318 | 7.12 | 2.6 | 580.76
| HXD-230 | 2300 | 264 | 135 | 1.317 | 7.44 | 2.71 | 611.73
| HXD-240 | 2400 | 275 | 140 | 1.316 | 7.75 | 2.82 | 643.51
| Référence sur mesure | Dimensions à l'élément (mm) | Puissance au mètre linéaire (en W) |  |  | Poids à l'élément | Volume d'eau à l'élément | Prix au mètre linéaire (€/HT)
|  | Hauteur nominale H | Fluide 75/65 ΔT 50K | Fluide 55/45 ΔT 30K | Pente | (kg) | (dm3)
| VX-1 | 74 | 92 | 24 | 1.275 | 1.99 | 0.7 | 157.04
| VX-2 | 148 | 178 | 46 | 1.275 | 3.68 | 1.4 | 246.18
| VX-3 | 222 | 262 | 68 | 1.275 | 5.37 | 2.09 | 288.62
| VX-4 | 296 | 344 | 90 | 1.276 | 7.06 | 2.79 | 332.16
| VX-5 | 370 | 425 | 111 | 1.276 | 8.75 | 3.49 | 372.06
| VX-6 | 444 | 505 | 132 | 1.276 | 10.43 | 4.2 | 410.35
| VX-7 | 518 | 587 | 153 | 1.276 | 12.12 | 4.9 | 467.36
| VX-8 | 592 | 665 | 173 | 1.276 | 13.81 | 5.6 | 506.92
| VX-9 | 666 | 744 | 194 | 1.276 | 15.5 | 6.29 | 550.19
| VX-10 | 740 | 823 | 214 | 1.277 | 17.19 | 7 | 594.56
| VX-11 | 814 | 901 | 235 | 1.277 | 18.88 | 7.7 | 687.78
| VX-12 | 888 | 980 | 255 | 1.277 | 20.56 | 8.4 | 772.22
| VX-13 | 962 | 1057 | 275 | 1.277 | 22.25 | 9.1 | 811.26
| VX-14 | 1036 | 1135 | 296 | 1.277 | 23.94 | 9.81 | 849.21
| VX-15 | 1110 | 1212 | 316 | 1.277 | 25.63 | 10.5 | 1153.97
| VX-16 | 1184 | 1290 | 336 | 1.277 | 27.32 | 11.2 | 1230.4
| VX-17 | 1258 | 1367 | 356 | 1.278 | 29 | 11.9 | 1261.7
| VX-18 | 1332 | 1444 | 376 | 1.278 | 30.69 | 12.61 | 1294.19
| VX-19 | 1406 | 1521 | 396 | 1.278 | 32.38 | 13.31 | 1352.89
| VX-20 | 1480 | 1597 | 416 | 1.278 | 34.07 | 14 | 1406.26
| VLX-2/2 | 148 | 407 | 113 | 1.146 | 7.03 | 1.4 | 313.05
| VLX-3/2 | 222 | 498 | 135 | 1.201 | 8.72 | 2.07 | 356.28
| VLX-3/3 | 222 | 530 | 139 | 1.261 | 10.74 | 2.07 | 378.27
| VLX-4/2 | 296 | 581 | 153 | 1.257 | 10.4 | 2.79 | 396.18
| VLX-4/3 | 296 | 616 | 161 | 1.266 | 12.43 | 2.79 | 418.4
| VLX-4/4 | 296 | 674 | 177 | 1.265 | 14.46 | 2.79 | 437.72
| VLX-5/2 | 370 | 660 | 172 | 1.272 | 12.09 | 3.49 | 424.82
| VLX-5/3 | 370 | 698 | 182 | 1.271 | 14.12 | 3.49 | 452.29
| VLX-5/4 | 370 | 755 | 197 | 1.278 | 16.14 | 3.49 | 474.17
| VLX-6/2 | 444 | 737 | 193 | 1.267 | 13.78 | 4.2 | 468.66
| VLX-6/3 | 444 | 776 | 202 | 1.275 | 15.81 | 4.2 | 498.05
| VLX-6/4 | 444 | 836 | 216 | 1.29 | 17.83 | 4.2 | 542.92
| VLX-6/6 | 444 | 845 | 224 | 1.243 | 17.78 | 4.2 | 592.1
| VLX-7/2 | 518 | 814 | 214 | 1.263 | 15.47 | 4.9 | 539.59
| VLX-7/3 | 518 | 854 | 222 | 1.28 | 17.49 | 4.9 | 565.8
| VLX-7/4 | 518 | 918 | 236 | 1.302 | 19.52 | 4.9 | 586.75
| VLX-7/6 | 518 | 927 | 246 | 1.244 | 19.46 | 4.9 | 649.35
| VLX-8/2 | 592 | 892 | 235 | 1.258 | 17.16 | 5.6 | 574.64
| VLX-8/3 | 592 | 932 | 242 | 1.285 | 19.18 | 5.6 | 595.84
| VLX-8/4 | 592 | 1003 | 256 | 1.314 | 21.21 | 5.6 | 611.11
| VLX-8/6 | 592 | 1005 | 266 | 1.246 | 21.15 | 5.6 | 688.21
| VLX-8/8 | 592 | 1074 | 283 | 1.255 | 23.66 | 5.6 | 705.43
| VLX-9/2 | 666 | 970 | 256 | 1.254 | 18.84 | 6.29 | 626.12
| VLX-9/3 | 666 | 1010 | 261 | 1.289 | 20.87 | 6.29 | 631.09
| VLX-9/4 | 666 | 1091 | 277 | 1.326 | 22.9 | 6.29 | 660.36
| VLX-9/6 | 666 | 1087 | 287 | 1.248 | 22.84 | 6.29 | 722.55
| VLX-9/8 | 666 | 1157 | 305 | 1.256 | 25.35 | 6.29 | 755.06
| VLX-10/2 | 740 | 1051 | 278 | 1.249 | 20.53 | 7 | 674.23
| VLX-10/3 | 740 | 1089 | 281 | 1.294 | 22.56 | 7 | 682.11
| VLX-10/4 | 740 | 1182 | 298 | 1.338 | 24.58 | 7 | 703.59
| VLX-10/6 | 740 | 1167 | 308 | 1.25 | 24.53 | 7 | 759.86
| VLX-10/8 | 740 | 1237 | 325 | 1.257 | 27.04 | 7 | 786.65
| VXD-1 | 74 | 182 | 48 | 1.259 | 3.55 | 1.26 | 445.67
| VXD-2 | 148 | 328 | 86 | 1.259 | 6.8 | 2.51 | 486.5
| VXD-3 | 222 | 462 | 121 | 1.26 | 10.05 | 3.77 | 516.29
| VXD-4 | 296 | 591 | 155 | 1.26 | 13.3 | 5.03 | 548.9
| VXD-5 | 370 | 715 | 188 | 1.26 | 16.55 | 6.28 | 565.7
| VXD-6 | 444 | 835 | 219 | 1.261 | 19.8 | 7.55 | 582.12
| VXD-7 | 518 | 953 | 250 | 1.262 | 23.05 | 8.81 | 653.4
| VXD-8 | 592 | 1069 | 281 | 1.262 | 26.3 | 10.06 | 731.16
| VXD-9 | 666 | 1183 | 310 | 1.263 | 29.54 | 11.32 | 872.71
| VXD-10 | 740 | 1295 | 340 | 1.263 | 32.79 | 12.58 | 955.05
| VXD-11 | 814 | 1407 | 369 | 1.264 | 36.04 | 13.84 | 1039.83
| VXD-12 | 888 | 1517 | 398 | 1.264 | 39.29 | 15.1 | 1131.9
| VXD-13 | 962 | 1626 | 426 | 1.265 | 42.54 | 16.35 | 1240.41
| VXD-14 | 1036 | 1734 | 454 | 1.265 | 45.79 | 17.62 | 1371.67
| VXD-15 | 1110 | 1842 | 482 | 1.266 | 49.04 | 18.88 | 1600.58
| VXD-16 | 1184 | 1949 | 510 | 1.266 | 52.29 | 20.13 | 1857.94
| VXD-17 | 1258 | 2055 | 538 | 1.267 | 55.53 | 21.39 | 2037.33
| VXD-18 | 1332 | 2161 | 566 | 1.267 | 58.78 | 22.66 | 2166.64
| VXD-19 | 1406 | 2266 | 593 | 1.268 | 62.03 | 23.91 | 2398.4
| VXD-20 | 1480 | 2371 | 610 | 1.3 | 65.28 | 25.17 | 2577.79

## VX-VXD-VLX
Fassane
VX / VXD / VLX
Hauteur |  | 148 mm - 2 éléments | [5 empty] | 222 mm - 3 éléments | [7 empty] | 296 mm - 4 éléments | [9 empty] | 370 mm - 5 éléments | [9 empty] | 444 mm - 6 éléments | [11 empty] | 518 mm - 7 éléments | [11 empty] | 592 mm - 8 éléments | [13 empty] | 666 mm - 9 éléments | [13 empty] | 740 mm - 10 éléments | [13 empty] | 814 mm - 11 éléments |  |  |  | 888 mm - 12 éléments |  |  |  | 962 mm - 13 éléments |  |  |  | 1036 mm - 14 éléments |  |  |  | 1110 mm - 15 éléments |  |  |  | 1184 mm - 16 éléments |  |  |  | 1258 mm - 17 éléments |  |  |  | 1332 mm - 18 éléments |  |  |  | 1406 mm - 19 éléments |  |  |  | 1480 mm - 20 éléments
Modèle |  | VX-2 |  | VXD-2 |  | VLX-2/2 |  | VX-3 |  | VXD-3 |  | VLX-3/2 |  | VLX-3/3 |  | VX-4 |  | VXD-4 |  | VLX-4/2 |  | VLX-4/3 |  | VLX-4/4 |  | VX-5 |  | VXD-5 |  | VLX-5/2 |  | VLX-5/3 |  | VLX-5/4 |  | VX-6 |  | VXD-6 |  | VLX-6/2 |  | VLX-6/3 |  | VLX-6/4 |  | VLX-6/6 |  | VX-7 |  | VXD-7 |  | VLX-7/2 |  | VLX-7/3 |  | VLX-7/4 |  | VLX-7/6 |  | VX-8 |  | VXD-8 |  | VLX-8/2 |  | VLX-8/3 |  | VLX-8/4 |  | VLX-8/6 |  | VLX-8/8 |  | VX-9 |  | VXD-9 |  | VLX-9/2 |  | VLX-9/3 |  | VLX-9/4 |  | VLX-9/6 |  | VLX-9/8 |  | VX-10 |  | VXD-10 |  | VLX-10/2 |  | VLX-10/3 |  | VLX-10/4 |  | VLX-10/6 |  | VLX-10/8 |  | VX-11 |  | VXD-11 |  | VX-12 |  | VXD-12 |  | VX-13 |  | VXD-13 |  | VX-14 |  | VXD-14 |  | VX-15 |  | VXD-15 |  | VX-16 |  | VXD-16 |  | VX-17 |  | VXD-17 |  | VX-18 |  | VXD-18 |  | VX-19 |  | VXD-19 |  | VX-20 |  | VXD-20
Largeur en mm |  | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W
| 500 | 199.42 | 89 | 367.9 | 164 | 229.77 | 204 | 226.98 | 131 | 380.85 | 231 | 258.49 | 249 | 269.48 | 265 | 252.22 | 172 | 398.02 | 296 | 283.55 | 291 | 294.66 | 308 | 304.32 | 337 | 289.43 | 213 | 419.59 | 358 | 315.2 | 330 | 328.93 | 349 | 339.87 | 378 | 311.6 | 253 | 435.2 | 418 | 343.12 | 369 | 357.82 | 388 | 380.25 | 418 | 406.14 | 423 | 352.34 | 294 | 461.55 | 477 | 389.9 | 407 | 403 | 427 | 413.48 | 459 | 444.78 | 464 | 376.6 | 333 | 533.39 | 535 | 410.16 | 446 | 420.76 | 466 | 428.39 | 502 | 466.94 | 503 | 475.55 | 537 | 406.59 | 372 | 601.89 | 592 | 442.16 | 485 | 444.65 | 505 | 459.28 | 546 | 490.38 | 544 | 506.63 | 579 | 433.74 | 412 | 646.52 | 648 | 472.11 | 526 | 476.05 | 545 | 486.79 | 591 | 514.92 | 584 | 528.32 | 619 | 486.63 | 451 | 716.91 | 704 | 554.58 | 490 | 788.33 | 759 | 582.68 | 529 | 861.43 | 813 | 612.42 | 568 | 981.69 | 867 | 842.22 | 606 | 1111.54 | 921 | 887.73 | 645 | 1277.02 | 975 | 915.22 | 684 | 1431.46 | 1028 | 932.56 | 722 | 1568.99 | 1081 | 968.89 | 761 | 1671.38 | 1133 | 1010.63 | 799 | 1784.91 | 1186
| 600 | 208.77 | 107 | 382.38 | 197 | 246.42 | 244 | 239.31 | 157 | 392.61 | 277 | 278.04 | 299 | 291.24 | 318 | 268.21 | 206 | 413.98 | 355 | 306.08 | 349 | 319.41 | 370 | 331 | 404 | 305.95 | 255 | 432.39 | 429 | 337.12 | 396 | 353.6 | 419 | 366.73 | 453 | 331.35 | 303 | 450.27 | 501 | 368.23 | 442 | 385.86 | 466 | 412.78 | 502 | 443.33 | 507 | 375.34 | 352 | 489.31 | 572 | 419.83 | 488 | 435.56 | 512 | 448.13 | 551 | 485.69 | 556 | 402.66 | 399 | 567.31 | 641 | 443.05 | 535 | 455.77 | 559 | 464.93 | 602 | 511.19 | 603 | 521.53 | 644 | 435.31 | 446 | 632.09 | 710 | 478.95 | 582 | 481.93 | 606 | 499.5 | 655 | 536.81 | 652 | 556.32 | 694 | 465.9 | 494 | 692.01 | 777 | 512.53 | 631 | 517.26 | 653 | 530.15 | 709 | 563.91 | 700 | 579.98 | 742 | 526.86 | 541 | 783.59 | 844 | 598.11 | 588 | 850.89 | 910 | 628.4 | 634 | 940.21 | 976 | 659.78 | 681 | 1052.2 | 1040 | 904.57 | 727 | 1189.38 | 1105 | 956.26 | 774 | 1392.92 | 1169 | 984.51 | 820 | 1557.58 | 1233 | 1004.88 | 866 | 1682.44 | 1297 | 1045.69 | 913 | 1782.26 | 1360 | 1089.75 | 958 | 1925.15 | 1423
| 700 | 218.12 | 125 | 404.4 | 230 | 263.08 | 285 | 251.64 | 183 | 416.03 | 323 | 297.6 | 349 | 313 | 371 | 284.2 | 241 | 429.02 | 414 | 328.6 | 407 | 344.16 | 431 | 357.68 | 472 | 322.48 | 298 | 444.35 | 501 | 359.05 | 462 | 378.27 | 489 | 393.59 | 529 | 351.1 | 354 | 464.73 | 585 | 393.34 | 516 | 413.91 | 543 | 445.32 | 585 | 480.52 | 592 | 398.35 | 411 | 517.15 | 667 | 449.77 | 570 | 468.12 | 598 | 482.79 | 643 | 526.61 | 649 | 428.73 | 466 | 601.24 | 748 | 475.95 | 624 | 490.79 | 652 | 501.48 | 702 | 555.45 | 704 | 567.5 | 752 | 464.03 | 521 | 661.11 | 828 | 515.74 | 679 | 519.22 | 707 | 539.71 | 764 | 583.25 | 761 | 606 | 810 | 498.07 | 576 | 736.84 | 907 | 552.96 | 736 | 558.47 | 762 | 573.51 | 827 | 612.9 | 817 | 631.65 | 866 | 567.09 | 631 | 839.32 | 985 | 641.64 | 686 | 912.84 | 1062 | 674.11 | 740 | 1006.84 | 1138 | 707.14 | 795 | 1122.51 | 1214 | 966.92 | 848 | 1288.03 | 1289 | 1024.8 | 903 | 1489.33 | 1364 | 1053.81 | 957 | 1686.51 | 1439 | 1077.21 | 1011 | 1796.57 | 1513 | 1122.49 | 1065 | 1940.49 | 1586 | 1168.88 | 1118 | 2092.62 | 1660
| 800 | 227.47 | 142 | 421.66 | 262 | 279.74 | 326 | 263.96 | 210 | 433.83 | 370 | 317.16 | 398 | 334.75 | 424 | 300.18 | 275 | 443.38 | 473 | 351.13 | 465 | 368.9 | 493 | 384.36 | 539 | 339.01 | 340 | 463.76 | 572 | 380.97 | 528 | 402.95 | 558 | 420.45 | 604 | 370.85 | 404 | 478.62 | 668 | 418.44 | 590 | 441.96 | 621 | 477.85 | 669 | 517.71 | 676 | 421.35 | 470 | 544.57 | 762 | 479.71 | 651 | 500.68 | 683 | 517.44 | 734 | 567.52 | 742 | 454.79 | 532 | 634.84 | 855 | 508.85 | 714 | 525.81 | 746 | 538.02 | 802 | 599.7 | 804 | 613.48 | 859 | 492.75 | 595 | 688.87 | 946 | 552.54 | 776 | 556.51 | 808 | 579.93 | 873 | 629.68 | 870 | 655.69 | 926 | 530.23 | 658 | 745.96 | 1036 | 593.38 | 841 | 599.68 | 871 | 616.87 | 946 | 661.88 | 934 | 683.32 | 990 | 607.32 | 721 | 895.31 | 1126 | 685.16 | 784 | 975.24 | 1214 | 719.83 | 846 | 1073.4 | 1301 | 754.49 | 908 | 1193.11 | 1387 | 1029.27 | 970 | 1389.51 | 1474 | 1093.33 | 1032 | 1609.32 | 1559 | 1123.11 | 1094 | 1818.93 | 1644 | 1149.54 | 1155 | 1910.24 | 1729 | 1199.29 | 1217 | 2089.36 | 1813 | 1248.01 | 1278 | 2250.91 | 1897
| 900 | 236.83 | 160 | 436.24 | 295 | 296.39 | 366 | 276.29 | 236 | 451.45 | 416 | 336.72 | 448 | 356.51 | 477 | 316.17 | 310 | 479.6 | 532 | 373.65 | 523 | 393.65 | 554 | 411.04 | 607 | 355.53 | 383 | 500.48 | 644 | 402.9 | 594 | 427.62 | 628 | 447.31 | 680 | 390.6 | 455 | 509.94 | 752 | 443.55 | 663 | 470 | 698 | 510.39 | 752 | 554.91 | 761 | 444.36 | 528 | 572.2 | 858 | 509.65 | 733 | 533.24 | 769 | 552.1 | 826 | 608.44 | 834 | 480.86 | 599 | 690.45 | 962 | 541.74 | 803 | 560.82 | 839 | 574.57 | 903 | 643.96 | 905 | 659.45 | 967 | 521.47 | 670 | 781.3 | 1065 | 589.33 | 873 | 593.8 | 909 | 620.14 | 982 | 676.12 | 978 | 705.37 | 1041 | 562.4 | 741 | 814.48 | 1166 | 633.81 | 946 | 640.9 | 980 | 660.23 | 1064 | 710.87 | 1050 | 734.98 | 1113 | 647.55 | 811 | 951.21 | 1266 | 728.69 | 882 | 1037.45 | 1365 | 765.54 | 951 | 1139.49 | 1463 | 801.85 | 1022 | 1263.89 | 1561 | 1091.62 | 1091 | 1493.92 | 1658 | 1161.87 | 1161 | 1732.16 | 1754 | 1192.4 | 1230 | 1928.57 | 1850 | 1221.86 | 1300 | 2024.56 | 1945 | 1276.09 | 1369 | 2242.74 | 2039 | 1327.13 | 1437 | 2412.99 | 2134
| 1000 | 246.18 | 178 | 486.5 | 328 | 313.05 | 407 | 288.62 | 262 | 516.29 | 462 | 356.28 | 498 | 378.27 | 530 | 332.16 | 344 | 548.9 | 591 | 396.18 | 581 | 418.4 | 616 | 437.72 | 674 | 372.06 | 425 | 565.7 | 715 | 424.82 | 660 | 452.29 | 698 | 474.17 | 755 | 410.35 | 505 | 582.12 | 835 | 468.66 | 737 | 498.05 | 776 | 542.92 | 836 | 592.1 | 845 | 467.36 | 587 | 653.4 | 953 | 539.59 | 814 | 565.8 | 854 | 586.75 | 918 | 649.35 | 927 | 506.92 | 665 | 731.16 | 1069 | 574.64 | 892 | 595.84 | 932 | 611.11 | 1003 | 688.21 | 1005 | 705.43 | 1074 | 550.19 | 744 | 872.71 | 1183 | 626.12 | 970 | 631.09 | 1010 | 660.36 | 1091 | 722.55 | 1087 | 755.06 | 1157 | 594.56 | 823 | 955.05 | 1295 | 674.23 | 1051 | 682.11 | 1089 | 703.59 | 1182 | 759.86 | 1167 | 786.65 | 1237 | 687.78 | 901 | 1039.83 | 1407 | 772.22 | 980 | 1131.9 | 1517 | 811.26 | 1057 | 1240.41 | 1626 | 849.21 | 1135 | 1371.67 | 1734 | 1153.97 | 1212 | 1600.58 | 1842 | 1230.4 | 1290 | 1857.94 | 1949 | 1261.7 | 1367 | 2037.33 | 2055 | 1294.19 | 1444 | 2166.64 | 2161 | 1352.89 | 1521 | 2398.4 | 2266 | 1406.26 | 1597 | 2577.79 | 2371
| 1100 | 255.53 | 196 | 533.18 | 361 | 329.71 | 448 | 300.95 | 288 | 556.46 | 508 | 375.84 | 548 | 400.03 | 583 | 348.15 | 378 | 573.07 | 650 | 418.71 | 639 | 443.15 | 678 | 464.4 | 741 | 388.59 | 468 | 597.18 | 787 | 446.75 | 726 | 476.96 | 768 | 501.03 | 831 | 430.1 | 556 | 616.91 | 919 | 493.77 | 811 | 526.1 | 854 | 575.45 | 920 | 629.29 | 930 | 490.37 | 646 | 728.32 | 1048 | 569.53 | 895 | 598.36 | 939 | 621.41 | 1010 | 690.27 | 1020 | 532.99 | 732 | 772.58 | 1176 | 607.54 | 981 | 630.86 | 1025 | 647.65 | 1103 | 732.46 | 1106 | 751.41 | 1181 | 578.91 | 818 | 955.96 | 1301 | 662.91 | 1067 | 668.38 | 1111 | 700.58 | 1200 | 768.99 | 1196 | 804.75 | 1273 | 626.72 | 905 | 1023.38 | 1425 | 714.66 | 1156 | 723.32 | 1198 | 746.95 | 1300 | 808.85 | 1284 | 838.32 | 1361 | 728.01 | 991 | 1126.47 | 1548 | 815.75 | 1078 | 1229.42 | 1669 | 856.98 | 1163 | 1345.24 | 1789 | 896.57 | 1249 | 1483.25 | 1907 | 1216.32 | 1333 | 1710.01 | 2026 | 1298.94 | 1419 | 1986.48 | 2144 | 1331 | 1504 | 2175.68 | 2261 | 1366.52 | 1588 | 2311.43 | 2377 | 1429.69 | 1673 | 2557.26 | 2493 | 1485.39 | 1757 | 2745.96 | 2608
| 1200 | 264.89 | 214 | 556.19 | 394 | 346.36 | 488 | 313.28 | 314 | 576.29 | 554 | 395.4 | 598 | 421.79 | 636 | 364.14 | 413 | 596.87 | 709 | 441.23 | 697 | 467.9 | 739 | 491.08 | 809 | 405.11 | 510 | 619.1 | 858 | 468.67 | 792 | 501.63 | 838 | 527.89 | 906 | 449.85 | 606 | 642.31 | 1002 | 518.88 | 884 | 554.14 | 931 | 607.99 | 1003 | 666.49 | 1014 | 513.37 | 704 | 749.1 | 1144 | 599.47 | 977 | 630.92 | 1025 | 656.06 | 1102 | 731.18 | 1112 | 559.05 | 798 | 814.57 | 1283 | 640.43 | 1070 | 665.87 | 1118 | 684.2 | 1204 | 776.72 | 1206 | 797.38 | 1289 | 607.63 | 893 | 1050.09 | 1420 | 699.7 | 1164 | 705.67 | 1212 | 740.79 | 1309 | 815.42 | 1304 | 854.43 | 1388 | 658.89 | 988 | 1095.79 | 1554 | 755.08 | 1261 | 764.54 | 1307 | 790.31 | 1418 | 857.84 | 1400 | 889.98 | 1484 | 768.24 | 1081 | 1202.32 | 1688 | 859.28 | 1176 | 1330.91 | 1820 | 902.69 | 1268 | 1453.76 | 1951 | 943.93 | 1362 | 1578.58 | 2081 | 1278.67 | 1454 | 1821.35 | 2210 | 1367.47 | 1548 | 2117.85 | 2339 | 1400.29 | 1640 | 2316.75 | 2466 | 1438.84 | 1733 | 2459.92 | 2593 | 1506.49 | 1825 | 2718.88 | 2719 | 1564.51 | 1916 | 2917.04 | 2845
| 1300 | 274.24 | 231 | 592.71 | 426 | 363.02 | 529 | 325.6 | 341 | 612.18 | 601 | 414.96 | 647 | 443.54 | 689 | 380.12 | 447 | 638.88 | 768 | 463.76 | 755 | 492.64 | 801 | 517.76 | 876 | 421.64 | 553 | 661.47 | 930 | 490.6 | 858 | 526.31 | 907 | 554.75 | 982 | 469.6 | 657 | 689.72 | 1086 | 543.98 | 958 | 582.19 | 1009 | 640.52 | 1087 | 703.68 | 1099 | 536.38 | 763 | 793.13 | 1239 | 629.41 | 1058 | 663.48 | 1110 | 690.72 | 1193 | 772.1 | 1205 | 585.12 | 865 | 949.23 | 1390 | 673.33 | 1160 | 700.89 | 1212 | 720.74 | 1304 | 820.97 | 1307 | 843.36 | 1396 | 636.35 | 967 | 1170.09 | 1538 | 736.5 | 1261 | 742.96 | 1313 | 781.01 | 1418 | 861.86 | 1413 | 904.12 | 1504 | 691.05 | 1070 | 1209.7 | 1684 | 795.51 | 1366 | 805.75 | 1416 | 833.67 | 1537 | 906.82 | 1517 | 941.65 | 1608 | 808.47 | 1171 | 1297.58 | 1829 | 902.8 | 1274 | 1436.03 | 1972 | 948.41 | 1374 | 1566.4 | 2114 | 991.28 | 1476 | 1697.03 | 2254 | 1341.02 | 1576 | 1936.31 | 2395 | 1436.01 | 1677 | 2251.97 | 2534 | 1469.59 | 1777 | 2460.16 | 2672 | 1511.17 | 1877 | 2611.1 | 2809 | 1583.29 | 1977 | 2883.69 | 2946 | 1643.64 | 2076 | 3091.17 | 3082
| 1400 | 283.59 | 249 | 616.86 | 459 | 379.68 | 570 | 337.93 | 367 | 632.74 | 647 | 434.52 | 697 | 465.3 | 742 | 396.11 | 482 | 654.23 | 827 | 486.28 | 813 | 517.39 | 862 | 544.44 | 944 | 438.17 | 595 | 694.8 | 1001 | 512.52 | 924 | 550.98 | 977 | 581.61 | 1057 | 489.35 | 707 | 727.25 | 1169 | 569.09 | 1032 | 610.24 | 1086 | 673.06 | 1170 | 740.87 | 1183 | 559.38 | 822 | 837.83 | 1334 | 659.35 | 1140 | 696.04 | 1196 | 725.37 | 1285 | 813.01 | 1298 | 611.18 | 931 | 1112.74 | 1497 | 706.23 | 1249 | 735.91 | 1305 | 757.29 | 1404 | 865.23 | 1407 | 889.33 | 1504 | 665.07 | 1042 | 1235.99 | 1656 | 773.29 | 1358 | 780.25 | 1414 | 821.22 | 1527 | 908.29 | 1522 | 953.8 | 1620 | 723.22 | 1152 | 1377.43 | 1813 | 835.93 | 1471 | 846.96 | 1525 | 877.03 | 1655 | 955.81 | 1634 | 993.32 | 1732 | 848.7 | 1261 | 1432.59 | 1970 | 946.33 | 1372 | 1544.56 | 2124 | 994.12 | 1480 | 1682.08 | 2276 | 1038.64 | 1589 | 1841.68 | 2428 | 1403.37 | 1697 | 2053.28 | 2579 | 1504.54 | 1806 | 2388.81 | 2729 | 1538.89 | 1914 | 2607.08 | 2877 | 1583.5 | 2022 | 2765.29 | 3025 | 1660.09 | 2129 | 3051.83 | 3172 | 1722.77 | 2236 | 3268.76 | 3319
| 1500 | 292.95 | 267 | 641.41 | 492 | 396.34 | 611 | 350.26 | 393 | 677.49 | 693 | 454.08 | 747 | 487.06 | 795 | 412.1 | 516 | 707.33 | 887 | 508.81 | 872 | 542.14 | 924 | 571.12 | 1011 | 454.7 | 638 | 729.07 | 1073 | 534.45 | 990 | 575.65 | 1047 | 608.47 | 1133 | 509.1 | 758 | 759.81 | 1253 | 594.2 | 1106 | 638.29 | 1164 | 705.59 | 1254 | 778.07 | 1268 | 582.39 | 881 | 857.12 | 1430 | 689.29 | 1221 | 728.6 | 1281 | 760.03 | 1377 | 853.93 | 1391 | 637.25 | 998 | 1171.66 | 1604 | 739.13 | 1338 | 770.93 | 1398 | 793.83 | 1505 | 909.48 | 1508 | 935.31 | 1611 | 693.79 | 1116 | 1335.19 | 1775 | 810.08 | 1455 | 817.54 | 1515 | 861.44 | 1637 | 954.73 | 1631 | 1003.49 | 1736 | 755.38 | 1235 | 1402.12 | 1943 | 876.36 | 1577 | 888.18 | 1634 | 920.4 | 1773 | 1004.8 | 1751 | 1044.99 | 1856 | 888.93 | 1352 | 1497.76 | 2111 | 989.86 | 1470 | 1656.9 | 2276 | 1039.84 | 1586 | 1802 | 2439 | 1086 | 1703 | 1992.6 | 2601 | 1465.73 | 1818 | 2204.39 | 2763 | 1573.08 | 1935 | 2528.51 | 2924 | 1608.19 | 2051 | 2756.81 | 3083 | 1655.83 | 2166 | 2922.26 | 3242 | 1736.9 | 2282 | 3222.83 | 3399 | 1801.9 | 2396 | 3449.88 | 3557
| 1600 | 302.3 | 285 | 673.67 | 525 | 412.99 | 651 | 362.59 | 419 | 707.01 | 739 | 473.63 | 797 | 508.82 | 848 | 428.09 | 550 | 743.06 | 946 | 531.34 | 930 | 566.89 | 986 | 597.8 | 1078 | 471.22 | 680 | 763.7 | 1144 | 556.37 | 1056 | 600.32 | 1117 | 635.33 | 1208 | 528.85 | 808 | 779.92 | 1336 | 619.31 | 1179 | 666.33 | 1242 | 738.12 | 1338 | 815.26 | 1352 | 605.39 | 939 | 875.68 | 1525 | 719.22 | 1302 | 761.16 | 1366 | 794.68 | 1469 | 894.84 | 1483 | 663.31 | 1064 | 1232.11 | 1710 | 772.02 | 1427 | 805.94 | 1491 | 830.37 | 1605 | 953.73 | 1608 | 981.29 | 1718 | 722.51 | 1190 | 1405.19 | 1893 | 846.87 | 1552 | 854.82 | 1616 | 901.66 | 1746 | 1001.16 | 1739 | 1053.18 | 1851 | 787.54 | 1317 | 1460.1 | 2072 | 916.78 | 1682 | 929.39 | 1742 | 963.76 | 1891 | 1053.79 | 1867 | 1096.65 | 1979 | 929.16 | 1442 | 1582.67 | 2251 | 1033.39 | 1568 | 1772.55 | 2427 | 1085.56 | 1691 | 1925.82 | 2602 | 1133.36 | 1816 | 2125.15 | 2774 | 1528.08 | 1939 | 2328.01 | 2947 | 1641.61 | 2064 | 2671.86 | 3118 | 1677.48 | 2187 | 2908.82 | 3288 | 1728.15 | 2310 | 3082.22 | 3458 | 1813.7 | 2434 | 3397.85 | 3626 | 1881.02 | 2555 | 3633.56 | 3794
| 1700 | 311.65 | 303 | 699.41 | 558 | 429.65 | 692 | 374.92 | 445 | 729.02 | 785 | 493.19 | 847 | 530.58 | 901 | 444.08 | 585 | 768.27 | 1005 | 553.86 | 988 | 591.64 | 1047 | 624.48 | 1146 | 487.75 | 723 | 787.88 | 1216 | 578.3 | 1122 | 624.99 | 1187 | 662.19 | 1284 | 548.6 | 859 | 806.26 | 1420 | 644.42 | 1253 | 694.38 | 1319 | 770.66 | 1421 | 852.45 | 1437 | 628.4 | 998 | 907.26 | 1620 | 749.16 | 1384 | 793.72 | 1452 | 829.34 | 1561 | 935.76 | 1576 | 689.38 | 1131 | 1293.75 | 1817 | 804.92 | 1516 | 840.96 | 1584 | 866.92 | 1705 | 997.99 | 1709 | 1027.26 | 1826 | 751.23 | 1265 | 1459.48 | 2011 | 883.66 | 1649 | 892.11 | 1717 | 941.87 | 1855 | 1047.6 | 1848 | 1102.86 | 1967 | 819.71 | 1399 | 1536.37 | 2202 | 957.21 | 1787 | 970.6 | 1851 | 1007.12 | 2009 | 1102.78 | 1984 | 1148.32 | 2103 | 969.39 | 1532 | 1669.88 | 2392 | 1076.92 | 1666 | 1892.23 | 2579 | 1131.27 | 1797 | 2053.11 | 2764 | 1180.72 | 1930 | 2235.4 | 2948 | 1590.43 | 2060 | 2454.02 | 3131 | 1710.15 | 2193 | 2816.95 | 3313 | 1746.78 | 2324 | 3064.4 | 3494 | 1800.48 | 2455 | 3245.2 | 3674 | 1890.5 | 2586 | 3574.8 | 3852 | 1960.15 | 2715 | 3820.49 | 4031
| 1800 | 321 | 320 | 717.83 | 590 | 446.31 | 733 | 387.24 | 472 | 750.67 | 832 | 512.75 | 896 | 552.33 | 954 | 460.06 | 619 | 783.47 | 1064 | 576.39 | 1046 | 616.38 | 1109 | 651.16 | 1213 | 504.28 | 765 | 811.78 | 1287 | 600.22 | 1188 | 649.67 | 1256 | 689.05 | 1359 | 568.35 | 909 | 832.84 | 1503 | 669.52 | 1327 | 722.43 | 1397 | 803.19 | 1505 | 889.64 | 1521 | 651.4 | 1057 | 938.83 | 1715 | 779.1 | 1465 | 826.28 | 1537 | 863.99 | 1652 | 976.67 | 1669 | 715.44 | 1197 | 1356.54 | 1924 | 837.82 | 1606 | 875.98 | 1678 | 903.46 | 1805 | 1042.24 | 1809 | 1073.24 | 1933 | 779.95 | 1339 | 1513.54 | 2129 | 920.46 | 1746 | 929.4 | 1818 | 982.09 | 1964 | 1094.03 | 1957 | 1152.55 | 2083 | 851.87 | 1481 | 1613.27 | 2331 | 997.63 | 1892 | 1011.81 | 1960 | 1050.48 | 2128 | 1151.76 | 2101 | 1199.99 | 2227 | 1009.62 | 1622 | 1757.82 | 2533 | 1120.44 | 1764 | 2014.97 | 2731 | 1176.99 | 1903 | 2184.39 | 2927 | 1228.07 | 2043 | 2348.08 | 3121 | 1652.78 | 2182 | 2583.02 | 3316 | 1778.68 | 2322 | 2965.38 | 3508 | 1816.08 | 2461 | 3223.1 | 3699 | 1872.81 | 2599 | 3411.26 | 3890 | 1967.3 | 2738 | 3755.54 | 4079 | 2039.28 | 2875 | 4010.95 | 4268
| 1900 | 330.36 | 338 | 743.76 | 623 | 462.96 | 773 | 399.57 | 498 | 772.66 | 878 | 532.31 | 946 | 574.09 | 1007 | 476.05 | 654 | 809.21 | 1123 | 598.91 | 1104 | 641.13 | 1170 | 677.84 | 1281 | 520.8 | 808 | 836.03 | 1359 | 622.15 | 1254 | 674.34 | 1326 | 715.91 | 1435 | 588.1 | 960 | 859.58 | 1587 | 694.63 | 1400 | 750.47 | 1474 | 835.73 | 1588 | 926.84 | 1606 | 674.41 | 1115 | 970.74 | 1811 | 809.04 | 1547 | 858.84 | 1623 | 898.65 | 1744 | 1017.59 | 1761 | 741.51 | 1264 | 1403.58 | 2031 | 870.71 | 1695 | 910.99 | 1771 | 940.01 | 1906 | 1086.5 | 1910 | 1119.21 | 2041 | 808.67 | 1414 | 1568.06 | 2248 | 957.25 | 1843 | 966.69 | 1919 | 1022.3 | 2073 | 1140.47 | 2065 | 1202.23 | 2198 | 884.04 | 1564 | 1692.32 | 2461 | 1038.06 | 1997 | 1053.03 | 2069 | 1093.84 | 2246 | 1200.75 | 2217 | 1251.65 | 2350 | 1049.85 | 1712 | 1848.04 | 2673 | 1163.97 | 1862 | 2141.41 | 2882 | 1222.7 | 2008 | 2319.52 | 3089 | 1275.43 | 2157 | 2462.94 | 3295 | 1715.13 | 2303 | 2714.13 | 3500 | 1847.22 | 2451 | 3116.74 | 3703 | 1885.37 | 2597 | 3384.06 | 3905 | 1945.13 | 2744 | 3580.34 | 4106 | 2044.1 | 2890 | 3938.9 | 4305 | 2118.4 | 3034 | 4203.66 | 4505
| 2000 | 339.71 | 356 | 762.48 | 656 | 479.62 | 814 | 411.9 | 524 | 794.2 | 924 | 551.87 | 996 | 595.85 | 1060 | 492.04 | 688 | 834.47 | 1182 | 621.44 | 1162 | 665.88 | 1232 | 704.52 | 1348 | 537.33 | 850 | 860.39 | 1430 | 644.07 | 1320 | 699.01 | 1396 | 742.77 | 1510 | 607.85 | 1010 | 885.68 | 1670 | 719.74 | 1474 | 778.52 | 1552 | 868.26 | 1672 | 964.03 | 1690 | 697.41 | 1174 | 1002.25 | 1906 | 838.98 | 1628 | 891.4 | 1708 | 933.3 | 1836 | 1058.5 | 1854 | 767.57 | 1330 | 1450.65 | 2138 | 903.61 | 1784 | 946.01 | 1864 | 976.55 | 2006 | 1130.75 | 2010 | 1165.19 | 2148 | 837.39 | 1488 | 1622.25 | 2366 | 994.04 | 1940 | 1003.98 | 2020 | 1062.52 | 2182 | 1186.9 | 2174 | 1251.92 | 2314 | 916.2 | 1646 | 1772.2 | 2590 | 1078.48 | 2102 | 1094.24 | 2178 | 1137.2 | 2364 | 1249.74 | 2334 | 1303.32 | 2474 | 1090.08 | 1802 | 1939.82 | 2814 | 1207.5 | 1960 | 2272.05 | 3034 | 1268.42 | 2114 | 2458.65 | 3252 | 1322.79 | 2270 | 2607.77 | 3468 | 1777.48 | 2424 | 2886.19 | 3684 | 1915.75 | 2580 | 3270.64 | 3898 | 1954.67 | 2734 | 3548.7 | 4110 | 2017.46 | 2888 | 3752.86 | 4322 | 2120.9 | 3042 | 4125.58 | 4532 | 2197.53 | 3194 | 4399.79 | 4742
| 2100 | 349.06 | 374 | 781.11 | 689 | 496.28 | 855 | 424.23 | 550 | 815.77 | 970 | 571.43 | 1046 | 617.61 | 1113 | 508.03 | 722 | 859.72 | 1241 | 643.97 | 1220 | 690.63 | 1294 | 731.2 | 1415 | 553.86 | 893 | 884.2 | 1502 | 666 | 1386 | 723.68 | 1466 | 769.63 | 1586 | 627.6 | 1061 | 912.25 | 1754 | 744.85 | 1548 | 806.57 | 1630 | 900.79 | 1756 | 1001.22 | 1775 | 720.42 | 1233 | 1033.91 | 2001 | 868.92 | 1709 | 923.96 | 1793 | 967.96 | 1928 | 1099.42 | 1947 | 793.64 | 1397 | 1497.68 | 2245 | 936.51 | 1873 | 981.03 | 1957 | 1013.09 | 2106 | 1175 | 2111 | 1211.17 | 2255 | 866.11 | 1562 | 1676.2 | 2484 | 1030.83 | 2037 | 1041.27 | 2121 | 1102.74 | 2291 | 1233.34 | 2283 | 1301.61 | 2430 | 948.36 | 1728 | 1853.82 | 2720 | 1118.91 | 2207 | 1135.45 | 2287 | 1180.56 | 2482 | 1298.73 | 2451 | 1354.99 | 2598 | 1130.31 | 1892 | 2033.28 | 2955 | 1251.03 | 2058 | 2405.73 | 3186 | 1314.14 | 2220 | 2601.1 | 3415 | 1370.15 | 2384 | 2757.01 | 3641 | 1839.83 | 2545 | 3023.97 | 3868 | 1984.29 | 2709 | 3427.92 | 4093 | 2023.97 | 2871 | 3716.05 | 4316 | 2089.79 | 3032 | 3927.94 | 4538 | 2197.7 | 3194 | 4315.28 | 4759 | 2276.66 | 3354 | 4599.81 | 4979
| 2200 | 358.42 | 392 | 799.69 | 722 | 512.93 | 895 | 436.56 | 576 | 837.54 | 1016 | 590.99 | 1096 | 639.37 | 1166 | 524.02 | 757 | 885.45 | 1300 | 666.49 | 1278 | 715.38 | 1355 | 757.88 | 1483 | 570.38 | 935 | 908.29 | 1573 | 687.92 | 1452 | 748.35 | 1536 | 796.49 | 1661 | 647.35 | 1111 | 938.43 | 1837 | 769.96 | 1621 | 834.61 | 1707 | 933.33 | 1839 | 1038.42 | 1859 | 743.42 | 1291 | 1048.68 | 2097 | 898.86 | 1791 | 956.52 | 1879 | 1002.61 | 2020 | 1140.33 | 2039 | 819.7 | 1463 | 1544.63 | 2352 | 969.4 | 1962 | 1016.04 | 2050 | 1049.64 | 2207 | 1219.26 | 2211 | 1257.14 | 2363 | 894.83 | 1637 | 1730.38 | 2603 | 1067.62 | 2134 | 1078.56 | 2222 | 1142.95 | 2400 | 1279.77 | 2391 | 1351.29 | 2545 | 980.53 | 1811 | 1937.06 | 2849 | 1159.33 | 2312 | 1176.67 | 2396 | 1223.92 | 2600 | 1347.72 | 2567 | 1406.65 | 2721 | 1170.54 | 1982 | 2128.41 | 3095 | 1294.56 | 2156 | 2543.5 | 3337 | 1359.85 | 2325 | 2747.46 | 3577 | 1417.51 | 2497 | 2909.52 | 3815 | 1902.18 | 2666 | 3204.69 | 4052 | 2052.82 | 2838 | 3587.29 | 4288 | 2093.26 | 3007 | 3885.78 | 4521 | 2162.11 | 3177 | 4105.99 | 4754 | 2274.5 | 3346 | 4508.77 | 4985 | 2355.78 | 3513 | 4802.22 | 5216
| 2300 | 367.77 | 409 | 835.18 | 754 | 529.59 | 936 | 448.88 | 603 | 899.48 | 1063 | 610.55 | 1145 | 661.12 | 1219 | 540 | 791 | 947.63 | 1359 | 689.02 | 1336 | 740.12 | 1417 | 784.56 | 1550 | 586.91 | 978 | 972.89 | 1645 | 709.85 | 1518 | 773.03 | 1605 | 823.35 | 1737 | 667.1 | 1162 | 995.81 | 1921 | 795.06 | 1695 | 862.66 | 1785 | 965.86 | 1923 | 1075.61 | 1944 | 766.43 | 1350 | 1114.38 | 2192 | 928.8 | 1872 | 989.08 | 1964 | 1037.27 | 2111 | 1181.25 | 2132 | 845.77 | 1530 | 1592.11 | 2459 | 1002.3 | 2052 | 1051.06 | 2144 | 1086.18 | 2307 | 1263.51 | 2312 | 1303.12 | 2470 | 923.55 | 1711 | 1784.76 | 2721 | 1104.42 | 2231 | 1115.85 | 2323 | 1183.17 | 2509 | 1326.21 | 2500 | 1400.98 | 2661 | 1012.69 | 1893 | 2021.11 | 2979 | 1199.76 | 2417 | 1217.88 | 2505 | 1267.28 | 2719 | 1396.7 | 2684 | 1458.32 | 2845 | 1210.77 | 2072 | 2225.1 | 3236 | 1338.08 | 2254 | 2684.37 | 3489 | 1405.57 | 2431 | 2897.77 | 3740 | 1464.86 | 2611 | 3066.49 | 3988 | 1964.53 | 2788 | 3349.58 | 4237 | 2121.36 | 2967 | 3750.25 | 4483 | 2162.56 | 3144 | 4012.49 | 4727 | 2234.44 | 3321 | 4287.43 | 4970 | 2351.3 | 3498 | 4704 | 5212 | 2434.91 | 3673 | 4949.36 | 5453
| 2400 | 377.12 | 427 | 888.78 | 787 | 546.25 | 977 | 461.21 | 629 | 952.65 | 1109 | 630.11 | 1195 | 682.88 | 1272 | 555.99 | 826 | 1011.86 | 1418 | 711.54 | 1394 | 764.87 | 1478 | 811.24 | 1618 | 603.44 | 1020 | 1039.62 | 1716 | 731.77 | 1584 | 797.7 | 1675 | 850.21 | 1812 | 686.85 | 1212 | 1070.36 | 2004 | 820.17 | 1769 | 890.71 | 1862 | 998.4 | 2006 | 1112.8 | 2028 | 789.43 | 1409 | 1164.17 | 2287 | 958.74 | 1954 | 1021.64 | 2050 | 1071.92 | 2203 | 1222.16 | 2225 | 871.83 | 1596 | 1638.84 | 2566 | 1035.2 | 2141 | 1086.08 | 2237 | 1122.73 | 2407 | 1307.77 | 2412 | 1349.09 | 2578 | 952.27 | 1786 | 1860.09 | 2839 | 1141.21 | 2328 | 1153.14 | 2424 | 1223.38 | 2618 | 1372.64 | 2609 | 1450.66 | 2777 | 1044.86 | 1975 | 2106.91 | 3108 | 1240.18 | 2522 | 1259.09 | 2614 | 1310.64 | 2837 | 1445.69 | 2801 | 1509.99 | 2969 | 1251 | 2162 | 2350.17 | 3377 | 1381.61 | 2352 | 2828.85 | 3641 | 1451.28 | 2537 | 3016.21 | 3902 | 1512.22 | 2724 | 3189.18 | 4162 | 2026.88 | 2909 | 3496.24 | 4421 | 2189.89 | 3096 | 3915.63 | 4678 | 2231.86 | 3281 | 4187.13 | 4932 | 2306.77 | 3466 | 4471.13 | 5186 | 2428.1 | 3650 | 4902.84 | 5438 | 2514.04 | 3833 | 5104.69 | 5690

## HX-HXD
Fassane
HX / HXD
Hauteur en mm |  | 500 |  |  |  | 600 |  |  |  | 700 |  |  |  | 800 |  |  |  | 900 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 1400 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1600 |  |  |  | 1700 |  |  |  | 1800 |  |  |  | 1900 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2100 |  |  |  | 2200 |  |  |  | 2300 |  |  |  | 2400
Modèle |  | HX-050 |  | HXD-050 |  | HX-060 |  | HXD-060 |  | HX-070 |  | HXD-070 |  | HX-080 |  | HXD-080 |  | HX-090 |  | HXD-090 |  | HX-100 |  | HXD-100 |  | HX-110 |  | HXD-110 |  | HX-120 |  | HXD-120 |  | HX-130 |  | HXD-130 |  | HX-140 |  | HXD-140 |  | HX-150 |  | HXD-150 |  | HX-160 |  | HXD-160 |  | HX-170 |  | HXD-170 |  | HX-180 |  | HXD-180 |  | HX-190 |  | HXD-190 |  | HX-200 |  | HXD-200 |  | HX-210 |  | HXD-210 |  | HX-220 |  | HXD-220 |  | HX-230 |  | HXD-230 |  | HX-240 |  | HXD-240
Largeur |  | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W | Prix € HT | ΔT 50K W
1 | 74 mm - 1 éléments | 110.98 | 44 | 295.44 | 66 | 119.79 | 52 | 312.18 | 78 | 128.6 | 60 | 328.9 | 89 | 137.57 | 68 | 345.68 | 100 | 146.37 | 75 | 362.55 | 111 | 155.2 | 83 | 379.29 | 122 | 164.01 | 90 | 396.05 | 133 | 172.83 | 98 | 412.93 | 144 | 181.78 | 106 | 429.67 | 155 | 190.61 | 113 | 446.41 | 166 | 199.44 | 120 | 463.29 | 177 | 208.23 | 127 | 480.02 | 187 | 217.06 | 135 | 496.78 | 198 | 226.02 | 142 | 513.53 | 209 | 234.85 | 150 | 530.39 | 220 | 243.66 | 157 | 547.14 | 231 | 252.49 | 165 | 563.9 | 242 | 261.32 | 173 | 580.76 | 253 | 276.69 | 181 | 611.73 | 264 | 292.36 | 189 | 643.51 | 275
2 | 148 mm - 2 éléments | 197.13 | 88 | 457.29 | 132 | 206.34 | 104 | 475.05 | 156 | 215.54 | 120 | 492.69 | 178 | 224.74 | 136 | 510.47 | 200 | 234.08 | 150 | 528.12 | 222 | 243.28 | 166 | 545.88 | 244 | 252.49 | 180 | 563.63 | 266 | 261.8 | 196 | 581.25 | 288 | 271.02 | 212 | 599.05 | 310 | 280.22 | 226 | 616.69 | 332 | 289.54 | 240 | 634.45 | 353 | 298.76 | 254 | 652.23 | 374 | 307.95 | 270 | 669.87 | 396 | 317.16 | 284 | 687.64 | 418 | 326.5 | 299 | 705.26 | 440 | 335.71 | 314 | 723.05 | 462 | 344.9 | 330 | 740.81 | 484 | 354.23 | 346 | 758.45 | 506 | 372.1 | 362 | 794.72 | 528 | 390.41 | 378 | 831.68 | 550
3 | 222 mm - 3 éléments | 226.02 | 132 | 500.24 | 198 | 238.16 | 156 | 523.5 | 234 | 250.3 | 180 | 546.75 | 267 | 262.46 | 204 | 570.16 | 300 | 274.74 | 225 | 593.42 | 333 | 286.86 | 249 | 616.69 | 366 | 299.02 | 270 | 639.95 | 399 | 311.3 | 294 | 663.22 | 432 | 323.43 | 318 | 686.61 | 465 | 335.59 | 339 | 709.88 | 498 | 347.83 | 360 | 733.15 | 530 | 359.99 | 381 | 756.42 | 561 | 372.15 | 405 | 779.68 | 594 | 384.28 | 426 | 803.07 | 627 | 396.55 | 449 | 826.32 | 660 | 408.72 | 471 | 849.62 | 693 | 420.85 | 495 | 872.88 | 726 | 433.11 | 519 | 896.15 | 759 | 455.86 | 543 | 941.43 | 792 | 479.18 | 567 | 987.7 | 825
4 | 296 mm - 4 éléments | 256.96 | 176 | 563.39 | 264 | 273.57 | 208 | 594.96 | 312 | 290.2 | 240 | 626.64 | 356 | 306.83 | 272 | 658.23 | 400 | 323.43 | 300 | 689.95 | 444 | 340.07 | 332 | 721.52 | 488 | 356.67 | 360 | 753.1 | 532 | 373.3 | 392 | 784.8 | 576 | 389.9 | 424 | 816.38 | 620 | 406.53 | 452 | 848.06 | 664 | 423.27 | 480 | 879.65 | 706 | 422.3 | 508 | 911.22 | 748 | 429.12 | 540 | 942.93 | 792 | 440 | 568 | 974.53 | 836 | 450.58 | 598 | 1006.23 | 880 | 465.85 | 628 | 944.39 | 924 | 522.98 | 660 | 1069.35 | 968 | 539.59 | 692 | 1101.08 | 1012 | 569.47 | 724 | 1159.59 | 1056 | 600.12 | 756 | 1219.8 | 1100
5 | 370 mm - 5 éléments | 294.92 | 220 | 665.78 | 330 | 311.67 | 260 | 697.73 | 390 | 328.55 | 300 | 729.82 | 445 | 345.42 | 340 | 761.91 | 500 | 362.17 | 375 | 793.88 | 555 | 379.04 | 415 | 825.97 | 610 | 395.91 | 450 | 858.04 | 665 | 412.66 | 490 | 890.02 | 720 | 429.54 | 530 | 922.09 | 775 | 446.41 | 565 | 954.17 | 830 | 463.29 | 600 | 986.28 | 883 | 480.02 | 635 | 1018.22 | 935 | 496.9 | 675 | 1050.32 | 990 | 513.79 | 710 | 1082.41 | 1045 | 530.54 | 748 | 1114.38 | 1100 | 525.51 | 785 | 1043.28 | 1155 | 564.27 | 825 | 1178.53 | 1210 | 581.02 | 865 | 1210.5 | 1265 | 612.14 | 905 | 1272.16 | 1320 | 644.06 | 945 | 1335.38 | 1375
6 | 444 mm - 6 éléments | 322.52 | 264 | 714.87 | 396 | 342.72 | 312 | 753.48 | 468 | 362.92 | 360 | 792.08 | 534 | 383.26 | 408 | 830.58 | 600 | 403.45 | 450 | 869.16 | 666 | 423.65 | 498 | 907.78 | 732 | 443.86 | 540 | 946.39 | 798 | 464.05 | 588 | 984.98 | 864 | 484.37 | 636 | 1023.46 | 930 | 504.56 | 678 | 1062.05 | 996 | 524.77 | 720 | 1100.68 | 1059 | 544.97 | 762 | 1139.29 | 1122 | 565.17 | 810 | 1177.88 | 1188 | 585.51 | 852 | 1216.37 | 1254 | 605.69 | 897 | 1254.99 | 1320 | 600.87 | 942 | 1177.16 | 1386 | 646.1 | 990 | 1332.19 | 1452 | 666.3 | 1038 | 1370.8 | 1518 | 702.96 | 1086 | 1442.85 | 1584 | 740.48 | 1134 | 1516.85 | 1650
7 | 518 mm - 7 éléments | 358.97 | 308 | 758.45 | 462 | 382.87 | 364 | 804 | 546 | 406.78 | 420 | 849.49 | 623 | 430.81 | 476 | 894.99 | 700 | 454.72 | 525 | 940.5 | 777 | 478.62 | 581 | 986.03 | 854 | 502.54 | 630 | 1031.53 | 931 | 526.44 | 686 | 1077.05 | 1008 | 550.49 | 742 | 1122.55 | 1085 | 574.37 | 791 | 1168.05 | 1162 | 598.3 | 840 | 1213.71 | 1236 | 622.18 | 889 | 1259.19 | 1309 | 646.1 | 945 | 1304.71 | 1386 | 670.14 | 994 | 1350.23 | 1463 | 694.02 | 1047 | 1395.74 | 1540 | 689.23 | 1099 | 1311.53 | 1617 | 741.84 | 1155 | 1486.77 | 1694 | 765.77 | 1211 | 1532.27 | 1771 | 808.6 | 1267 | 1615.32 | 1848 | 852.43 | 1323 | 1700.59 | 1925
8 | 592 mm - 8 éléments | 380.08 | 352 | 804.74 | 528 | 406.78 | 416 | 855.74 | 624 | 433.63 | 480 | 906.89 | 712 | 460.48 | 544 | 957.89 | 800 | 487.34 | 600 | 1009.03 | 888 | 514.16 | 664 | 1060.04 | 976 | 541.01 | 720 | 1111.04 | 1064 | 567.87 | 784 | 1162.17 | 1152 | 594.69 | 848 | 1213.18 | 1240 | 621.54 | 904 | 1264.33 | 1328 | 648.39 | 960 | 1315.32 | 1412 | 675.12 | 1016 | 1366.34 | 1496 | 701.95 | 1080 | 1417.47 | 1584 | 728.82 | 1136 | 1468.49 | 1672 | 755.65 | 1196 | 1519.6 | 1760 | 751.18 | 1256 | 1429.27 | 1848 | 809.35 | 1320 | 1621.61 | 1936 | 836.2 | 1384 | 1672.76 | 2024 | 883.58 | 1448 | 1764.81 | 2112 | 932.25 | 1512 | 1859.4 | 2200
9 | 666 mm - 9 éléments | 405.5 | 396 | 854.46 | 594 | 434.52 | 468 | 911.72 | 702 | 463.66 | 540 | 969.13 | 801 | 492.8 | 612 | 1026.41 | 900 | 521.83 | 675 | 1083.78 | 999 | 551 | 747 | 1141.07 | 1098 | 580.12 | 810 | 1198.48 | 1197 | 609.16 | 882 | 1255.75 | 1296 | 638.29 | 954 | 1313.16 | 1395 | 667.45 | 1017 | 1370.43 | 1494 | 696.6 | 1080 | 1427.82 | 1589 | 725.6 | 1143 | 1485.09 | 1683 | 754.76 | 1215 | 1542.5 | 1782 | 783.9 | 1278 | 1599.79 | 1881 | 812.91 | 1346 | 1657.15 | 1980 | 808.38 | 1413 | 1560.13 | 2079 | 871.21 | 1485 | 1771.83 | 2178 | 900.23 | 1557 | 1829.1 | 2277 | 951.51 | 1629 | 1931.42 | 2376 | 1004.16 | 1701 | 2036.35 | 2475
10 | 740 mm - 10 éléments | 437.98 | 440 | 904.31 | 660 | 471.1 | 520 | 967.47 | 780 | 504.19 | 600 | 1030.76 | 890 | 537.3 | 680 | 1093.91 | 1000 | 570.41 | 750 | 1157.19 | 1110 | 603.51 | 830 | 1220.35 | 1220 | 636.64 | 900 | 1283.5 | 1330 | 669.76 | 980 | 1346.77 | 1440 | 702.84 | 1060 | 1409.92 | 1550 | 735.98 | 1130 | 1473.21 | 1660 | 769.08 | 1200 | 1536.36 | 1765 | 802.17 | 1270 | 1599.5 | 1870 | 835.3 | 1350 | 1662.81 | 1980 | 868.41 | 1420 | 1725.95 | 2090 | 901.5 | 1495 | 1789.21 | 2200 | 897.24 | 1570 | 1685.65 | 2310 | 967.73 | 1650 | 1915.52 | 2420 | 1000.86 | 1730 | 1978.82 | 2530 | 1058.56 | 1810 | 2090.58 | 2640 | 1117.87 | 1890 | 2205.48 | 2750
11 | 814 mm - 11 éléments | 483.73 | 484 | 987.43 | 726 | 523.5 | 572 | 1063.25 | 858 | 563.25 | 660 | 1139.05 | 979 | 603 | 748 | 1214.83 | 1100 | 642.78 | 825 | 1290.65 | 1221 | 682.53 | 913 | 1366.45 | 1342 | 722.27 | 990 | 1442.26 | 1463 | 762.02 | 1078 | 1518.07 | 1584 | 801.8 | 1166 | 1593.88 | 1705 | 841.56 | 1243 | 1669.7 | 1826 | 881.3 | 1320 | 1745.63 | 1942 | 921.07 | 1397 | 1821.42 | 2057 | 960.82 | 1485 | 1897.24 | 2178 | 1000.57 | 1562 | 1973.04 | 2299 | 1040.35 | 1645 | 2048.86 | 2420 | 1058.5 | 1727 | 2124.66 | 2541 | 1119.85 | 1815 | 2200.48 | 2662 | 1159.62 | 1903 | 2276.28 | 2783 | 1227.94 | 1991 | 2408.09 | 2904 | 1298.13 | 2079 | #N/A | 3025
12 | 888 mm - 12 éléments | 551.5 | 528 | 1039.21 | 792 | 594.44 | 624 | 1121.27 | 936 | 637.54 | 720 | 1203.35 | 1068 | 680.47 | 816 | 1285.43 | 1200 | 723.57 | 900 | 1367.49 | 1332 | 766.49 | 996 | 1449.55 | 1464 | 809.61 | 1080 | 1531.63 | 1596 | 852.53 | 1176 | 1613.69 | 1728 | 895.64 | 1272 | 1695.75 | 1860 | 938.58 | 1356 | 1777.82 | 1992 | 981.67 | 1440 | 1860.03 | 2118 | 973.38 | 1524 | 1942.12 | 2244 | 1025.01 | 1620 | 2024.18 | 2376 | 1055.13 | 1704 | 2106.26 | 2508 | 1072.97 | 1794 | 2188.33 | 2640 | 1088.99 | 1884 | 2225 | 2772 | 1239.76 | 1980 | 2352.47 | 2904 | 1257.08 | 2076 | 2434.54 | 3036 | 1357.36 | 2172 | 2576.53 | 3168 | 1433.94 | 2268 | 2722.44 | 3300
13 | 962 mm - 13 éléments | 579.36 | 572 | 1135.08 | 858 | 624.49 | 676 | 1221.35 | 1014 | 669.76 | 780 | 1307.78 | 1157 | 714.87 | 884 | 1394.08 | 1300 | 760.11 | 975 | 1480.47 | 1443 | 805.27 | 1079 | 1566.78 | 1586 | 850.37 | 1170 | 1653.06 | 1729 | 895.64 | 1274 | 1739.48 | 1872 | 940.75 | 1378 | 1825.78 | 2015 | 986.03 | 1469 | 1912.18 | 2158 | 1031.15 | 1560 | 1998.5 | 2295 | 1076.27 | 1651 | 2084.77 | 2431 | 1121.51 | 1755 | 2171.21 | 2574 | 1166.66 | 1846 | 2257.47 | 2717 | 1211.91 | 1944 | 2343.9 | 2860 | 1257.02 | 2041 | 2430.18 | 3003 | 1302.13 | 2145 | 2516.49 | 3146 | 1347.42 | 2249 | 2602.92 | 3289 | 1425.71 | 2353 | 2753.23 | 3432 | 1506.25 | 2457 | 2907.78 | 3575
14 | 1036 mm - 14 éléments | 609.03 | 616 | 1239.51 | 924 | 655.81 | 728 | 1328.75 | 1092 | 702.6 | 840 | 1417.96 | 1246 | 749.37 | 952 | 1507.09 | 1400 | 796.18 | 1050 | 1596.3 | 1554 | 842.97 | 1162 | 1685.54 | 1708 | 889.75 | 1260 | 1774.78 | 1862 | 936.54 | 1372 | 1863.99 | 2016 | 983.32 | 1484 | 1953.12 | 2170 | 1030.13 | 1582 | 2042.34 | 2324 | 1077.05 | 1680 | 2131.57 | 2471 | 1123.82 | 1778 | 2220.81 | 2618 | 1170.6 | 1890 | 2310.03 | 2772 | 1217.4 | 1988 | 2399.14 | 2926 | 1264.2 | 2093 | 2488.37 | 3080 | 1310.97 | 2198 | 2577.58 | 3234 | 1357.77 | 2310 | 2666.83 | 3388 | 1404.54 | 2422 | 2756.07 | 3542 | 1485.92 | 2534 | 2912.91 | 3696 | 1569.45 | 2646 | 3074.12 | 3850
15 | 1110 mm - 15 éléments | 837.59 | 660 | 1684.77 | 990 | 899.22 | 780 | 1802.65 | 1170 | 960.82 | 900 | 1920.5 | 1335 | 1022.45 | 1020 | 2038.38 | 1500 | 1084.06 | 1125 | 2156.36 | 1665 | 1145.68 | 1245 | 2274.22 | 1830 | 1207.31 | 1350 | 2392.09 | 1995 | 1268.92 | 1470 | 2510.1 | 2160 | 1330.53 | 1590 | 2627.97 | 2325 | 1392.16 | 1695 | 2745.83 | 2490 | 1453.76 | 1800 | 2863.81 | 2648 | 1515.39 | 1905 | 2981.69 | 2805 | 1577 | 2025 | 3099.54 | 2970 | 1638.64 | 2130 | 3217.42 | 3135 | 1700.24 | 2243 | 3335.42 | 3300 | 1761.87 | 2355 | 3453.27 | 3465 | 1823.47 | 2475 | 3571.13 | 3630 | 1885.09 | 2595 | 3689.15 | 3795 | 1993.08 | 2715 | 3897.64 | 3960 | 2103.96 | 2835 | 4111.78 | 4125
16 | 1184 mm - 16 éléments | 882.72 | 704 | 1732.46 | 1056 | 950.48 | 832 | 1861.7 | 1248 | 1018.22 | 960 | 1990.95 | 1424 | 1085.88 | 1088 | 2120.07 | 1600 | 1153.61 | 1200 | 2249.3 | 1776 | 1221.35 | 1328 | 2378.54 | 1952 | 1289.12 | 1440 | 2507.79 | 2128 | 1356.86 | 1568 | 2637.05 | 2304 | 1424.51 | 1696 | 2766.17 | 2480 | 1492.23 | 1808 | 2895.39 | 2656 | 1560.01 | 1920 | 3024.64 | 2824 | 1627.75 | 2032 | 3153.88 | 2992 | 1695.51 | 2160 | 3283.13 | 3168 | 1763.15 | 2272 | 3412.23 | 3344 | 1830.89 | 2392 | 3541.48 | 3520 | 1898.64 | 2512 | 3670.73 | 3696 | 1966.41 | 2640 | 3799.98 | 3872 | 2034.16 | 2768 | 3929.22 | 4048 | 2151.82 | 2896 | 4154.96 | 4224 | 2272.85 | 3024 | 4386.98 | 4400
17 | 1258 mm - 17 éléments | 910.22 | 748 | 1807.63 | 1122 | 978.62 | 884 | 1940.2 | 1326 | 1047.12 | 1020 | 2072.77 | 1513 | 1115.65 | 1156 | 2205.31 | 1700 | 1184.02 | 1275 | 2337.89 | 1887 | 1252.56 | 1411 | 2470.47 | 2074 | 1321.08 | 1530 | 2603.03 | 2261 | 1389.47 | 1666 | 2735.59 | 2448 | 1458 | 1802 | 2868.17 | 2635 | 1526.51 | 1921 | 3000.73 | 2822 | 1595.04 | 2040 | 3133.42 | 3001 | 1663.44 | 2159 | 3265.99 | 3179 | 1731.95 | 2295 | 3398.56 | 3366 | 1800.46 | 2414 | 3531.13 | 3553 | 1868.87 | 2542 | 3663.71 | 3740 | 1937.38 | 2669 | 3796.27 | 3927 | 2005.9 | 2805 | 3928.82 | 4114 | 2074.29 | 2941 | 4061.4 | 4301 | 2193.84 | 3077 | 4293.83 | 4488 | 2316.62 | 3213 | 4532.56 | 4675
18 | 1332 mm - 18 éléments | 927.35 | 792 | 1876.66 | 1188 | 998.79 | 936 | 2012.93 | 1404 | 1070.25 | 1080 | 2149.32 | 1602 | 1141.71 | 1224 | 2285.61 | 1800 | 1213.18 | 1350 | 2422.01 | 1998 | 1284.65 | 1494 | 2558.3 | 2196 | 1356.1 | 1620 | 2694.68 | 2394 | 1427.56 | 1764 | 2830.98 | 2592 | 1499.01 | 1908 | 2967.36 | 2790 | 1570.5 | 2034 | 3103.63 | 2988 | 1642.07 | 2160 | 3240.02 | 3177 | 1713.54 | 2286 | 3376.33 | 3366 | 1785.01 | 2430 | 3512.72 | 3564 | 1856.46 | 2556 | 3649 | 3762 | 1927.93 | 2691 | 3785.4 | 3960 | 1999.38 | 2826 | 3921.66 | 4158 | 2070.84 | 2970 | 4058.08 | 4356 | 2142.31 | 3114 | 4194.36 | 4554 | 2266.45 | 3258 | 4433.88 | 4752 | 2394.05 | 3402 | 4679.75 | 4950
19 | 1406 mm - 19 éléments | 963.4 | 836 | 1923.84 | 1254 | 1039.21 | 988 | 2064.33 | 1482 | 1115.13 | 1140 | 2204.93 | 1691 | 1191.07 | 1292 | 2345.57 | 1900 | 1266.87 | 1425 | 2486.19 | 2109 | 1342.82 | 1577 | 2626.8 | 2318 | 1418.74 | 1710 | 2767.42 | 2527 | 1494.53 | 1862 | 2908.05 | 2736 | 1570.5 | 2014 | 3048.69 | 2945 | 1646.43 | 2147 | 3189.3 | 3154 | 1722.38 | 2280 | 3329.91 | 3354 | 1798.16 | 2413 | 3470.4 | 3553 | 1874.1 | 2565 | 3611.05 | 3762 | 1950.03 | 2698 | 3751.65 | 3971 | 2025.84 | 2841 | 3892.29 | 4180 | 2101.78 | 2983 | 4032.91 | 4389 | 2177.7 | 3135 | 4173.52 | 4598 | 2253.51 | 3287 | 4314.14 | 4807 | 2384.93 | 3439 | 4560.82 | 5016 | 2519.92 | 3591 | 4814.22 | 5225
20 | 1480 mm - 20 éléments | 1004.94 | 880 | 1978.66 | 1320 | 1083.06 | 1040 | 2121.59 | 1560 | 1161.27 | 1200 | 2264.65 | 1780 | 1239.51 | 1360 | 2407.69 | 2000 | 1317.63 | 1500 | 2550.76 | 2220 | 1395.85 | 1660 | 2693.79 | 2440 | 1474.09 | 1800 | 2836.83 | 2660 | 1552.19 | 1960 | 2979.9 | 2880 | 1630.45 | 2120 | 3122.94 | 3100 | 1708.69 | 2260 | 3265.99 | 3320 | 1786.92 | 2400 | 3409.04 | 3530 | 1865.02 | 2540 | 3551.99 | 3740 | 1943.26 | 2700 | 3695.02 | 3960 | 2021.49 | 2840 | 3838.09 | 4180 | 2099.6 | 2990 | 3981.12 | 4400 | 2177.84 | 3140 | 4124.16 | 4620 | 2256.11 | 3300 | 4267.23 | 4840 | 2334.18 | 3460 | 4410.27 | 5060 | 2469.87 | 3620 | 4661.75 | 5280 | 2609.28 | 3780 | 4920.01 | 5500
DESCRIPTIF TECHNIQUE
- Radiateur à base de tubes plats horizontaux ou verticaux à chants ronds 70 x 11 mm. Collecteurs cylindriques de diamètre 38 mm.
- Radiateur fabriqué sur mesure de 0,50 m à 6,00 m de 10 en 10 cm et de 1 à 20 tubes.
Il est installé à l'horizontal (VX) ou à la verticale (HX).
- Il répond à la norme NF EN442
- La finition de base est réalisée par procédé cataphorèse et résine époxy en teinte 603 RAL 9016, blanc pur.
- Fixations par consoles murales peintes dans la couleur du radiateur, incluses dans le prix.
EXEMPLE DE PRIX
Pour un radiateur HX hauteur 5 m, largeur 6 éléments:
partie fixe + (hauteur en mètre x prix au mètre linéaire) =
108,0 + (5 x 98,7) = 601,5 € HT